ID vom Auswerteelement (Pflichtfeld)

Bezeichnung (Name) ihres Elementes

ID vom Merkmal (Pflichtfeld)

Name des Merkmals im PC-DMIS™ Programm (Auswertung)

Punktanzahl aus Element (Pflichtfeld)

Beim Scannen muss hier die Bezeichnung vom Scan eingegeben werden, nicht die vom konstruierten Element. Bei taktil gemessenen Elementen, wird hier der Name des Elementes gewählt.

ID für Protokoll (Pflichtfeld)

Bezeichnung für das Protokollkommando im Messprogramm

Prüfer (optional)

Prüfername

Filterwert (optional)

Bei Verwendung von Filtern, kann hier der gewählte Wert eingegeben werden.

Filtertyp (optional)

Bei Verwendung von Filtern, kann hier der verwendete Filtertyp gewählt werden. Bis PC-DMIS™ 3.5 nur Gaussian.

Protokoll (Pflichtfeld)

Wählen Sie das gewünschte Protokoll aus. Hierfür steht Ihnen, mittels der <...> Schaltfläche, eine Suchfunktion zur Verfügung.